Phụ lục chi tiết

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 1: Test thử, sinh phẩm sử dụng trong y tế)

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói tham khảo | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit thử nhanh phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B | Test | 25 test/Hộp | Khay thử định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A và cúm B từ dịch mũi, dịch hầu họng và dịch tỵ hầu Ngưỡng phát hiện(LoD). Cúm A: 6,88*10^2 TCID50/mL. Cúm B: 1,88*10^2 TCID50/mL - Cúm A: Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: ≥ 99,2%, Độ chính xác: ≥ 99,3% - Cúm B: Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: ≥ 99,6%, Độ chính xác: ≥ 99,6%, Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: > 99% - Có Que mẫu chứng âm và que mẫu chứng dương được cấp kèm theo mỗi hộp xét nghiệm để kiểm soát chất lượng sản phẩm Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, CE, FSC Đức, FSC Anh Phân loại BYT: C (trở lên) | 6.000 |
| 2 | Test nhanh phát hiện kháng thể HIV | Test | 40 tests/hộp | Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy: ≥ 99.5%, Độ đặc hiệu: ≥ 99.8% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. | 1.500 |
| 3 | Test thử nhanh phát hiện kháng nguyên bề mặt viêm gan B | Test | Hộp 40 test | Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần của người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - ﻿Độ nhạy: ≥ 98.8%, Độ đặc hiệu: ≥ 98.8% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 (0.16 μg) - Vạch kết qủa IgG chuột kháng HBsAg-B20 (0.20 μg) - Vạch chứng IgG dê kháng chuột (0.20 μg) - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml | 1.500 |
| 4 | Test nhanh phát hiện kháng nguyên sốt xuất huyết NS1 (Dengue Ag) | Test | Hộp 30 test | Phát hiện kháng nguyên Vius Dengue Ag( Ns1) - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC Ngưỡng phát hiện: 0,25 ng/ml ﻿- Độ nhạy: 100%, Độ đặc hiệu: ≥ 99.6%,﻿﻿Độ chính xác: ≥99,7% - Phân loại trang TBYT: C | 12.000 |
| 5 | Test thử nhanh phát hiện thai sớm HCG | Test | 50 tests/hộp | Que thử định tính phát hiện hCG trong nước tiểu của người - Độ nhạy: 100% - Độ đặc: 100% - Độ chính xác: 100%. | 1.000 |
| 6 | Que thử nước tiểu 11 thông số | Test | 100 test/ hộp | - Đo được các thông số: Glu (Glucose), Pro (Protein), pH, Bld (Blood), Ket (Ketone), Nit (Nitrite), Bil (Bilirubin), Uro (Urobilinogen), SG (Specific Gravity), Leu(Leukocytes), AsA (Ascorbic Acid) - Thành phần: + Urobilinogen: 4-Methoxybenzenediazonium + Glucose: Gluco oxidase 430U, peroxidase 200u, potassium iodile + Bulirubin: sodium nitrite 0.7333mg; 2,4 dichlorobenze 2.3mg, sulfosalicylic acid + Kentones: Sodium nitroprusside + PH: Methyl red 0,05mg, Bromothymol xanh + Blood: cumene Hydroperoxide 12mg, 0-tolidine + Specific Gravity: Bromothymol blue 0,5mg, Poly vinyl ether ALT maleic + Protein: Tetrabromophenol blue + Nitrite: P-arsanillic acid + Leukocyte: amino acid + Ascorbic acid: 2,6 dicioro indophenol sodium salt | 20.000 |
| 7 | Que thử đường huyết | Test | 50 test/hộp | Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD) Thời gian đo: 10 giây Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch Phạm vi HCT: 25 - 60% Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL) Giá trị YSI tham chiếu được đo từ mẫu máu mao mạch lấy từ đầu ngón tay với khoảng giá trị mẫu phẩm từ 1.9 đến 28.2 mmol/L (34.3 đến 507 mg/dL), cho kết quả: Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, CE, FDA | 45.000 |
| 8 | Bộ huyết thanh mẫu định nhóm máu ABO | Bộ | 3 lọ x 10 ml/ Bộ | Là thuốc thử Anti AB (IgM), Anti A (IgM), Anti B (IgM) xác định nhóm máu hệ ABO Mẫu thử: Máu Đạt tiêu chuẩn ISO13485 Quy cách: tối thiểu (3 lọ x 10ml) | 8 |
| 9 | ASO Latex | Hộp | 100 test/hộp | Xét nghiệm ASO-Latex là xét nghiệm cho sự kết tụ trực tiếp và bán định lượng anti-streptolysin (ASO). Các kháng nguyên, các hạt latex được bao phủ streptolysin O, agglutinates với sự hiện diện của các kháng thể cụ thể có trong huyết thanh của bệnh nhân nhiễm Streptococcal (nhóm A và C). * Mẫu: Huyết thanh ổn định 48 giờ ở nhiệt độ 2-8°C * Quy cách đóng gói: 100 test/hộp * Thành phần: ASO Latex, Chất kiểm soát dương tính, Chất kiểm soát âm tính. * Ngưỡng phát hiện: ≥ 200 IU/mL * Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 | 2 |
| 10 | Hóa chất nội kiểm que nước tiểu mức 1 | Lọ | 12ml | Dạng lỏng sử dụng ngay, 100% Nước tiểu người, phù hợp cho cả xét nghiệm POCT, chứa 13 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn tại 2- 8ºC. Thông số xét nghiệm: Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, hCG, Ketones, Leukocytes, Nitrite, pH, Protein (Total), Specific Gravity, Urobilinogen. | 12 |
| 11 | Hóa chất nội kiểm que nước tiểu mức 2 | Lọ | 12ml | Dạng lỏng sử dụng ngay, 100% Nước tiểu người, phù hợp cho cả xét nghiệm POCT, chứa 13 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn tại 2- 8ºC. Thông số xét nghiệm: Albumin, Bilirubin, Blood, Creatinine, Glucose, hCG, Ketones, Leukocytes, Nitrite, pH, Protein (Total), Specific Gravity, Urobilinogen. | 12 |
| 12 | Test thử HP dạ dày | Test | 50 test/hộp | Test độc lập chẩn đoán HP (Helicobacterpylori) tại dạ dày(mẫu sinh thiết dạ dày). Đạt tiêu chuển ISO 13485:2016 | 4.500 |

Phụ lục chi tiết

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 2: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa AU480)

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói tối thiểu | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất xét nghiệm ALT/GPT | Hộp | 500ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: IFCC Dải đo: 1,46 - 500 IU/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: Tris Buffer , L-Alanine , LDH (microbial) α-ketoglutaric acid NADH Sodium azide | 15 |
| 2 | Hóa chất xét nghiệm Amylase | Hộp | 250ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: hydrolyzes the substrate Dải đo: 0,596 - 1800 U/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: MES Buffer Calcium chloride Sodium chloride KSCN chất bảo quản và chất ổn định Gal-G2- α –CNP | 4 |
| 3 | Huyết thanh kiểm tra mức 1 CRP | Lọ | 1ml | Hóa chất kiểm tra mức 1 dùng cho xét nghiệm CRP Mẫu chuẩn dạng đông khô. Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 Thành phần: Huyết thanh của con người. Với nồng độ ASO/CRP/RF thấp | 18 |
| 4 | Huyết thanh kiểm tra mức 2 CRP | Lọ | 1ml | Hóa chất kiểm tra mức 2 dùng cho xét nghiệm CRP Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 Mẫu chuẩn dạng đông khô. Thành phần: Huyết thanh của con người. Với nồng độ bệnh lý thấp của ASO/CRP/RF | 18 |
| 5 | Hóa chất xét nghiệm AST/GOT | Hộp | 500ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: IFCC Dải đo: 1,95 - 500 IU/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: Tris Buffer L-Aspartic acid Malate dehydrogenase LDH (microbial) NADH α-Ketoglutaric acid Sodium azide | 8 |
| 6 | Hóa chất xét nghiệm HBA1C | Hộp | 140ml | Mẫu: máu toàn phần Phương pháp đo: turbidity/latex agglutination Dải đo: 3,3% - 13,5%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: Latex Anti-HbA1c (Kháng thể đơn dòng kháng huyết sắc tố chuột A1c của chuột) Chất pha loãng mẫu: Nước cất và chất ổn định. | 30 |
| 7 | Huyết thanh kiểm tra mức 1 và 2 của HbA1c | Bộ | 2 x lọ | Đóng gói: Bộ ( 2x lọ) 'Hóa chất kiểm tra cho xét nghiệm HbA1C Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 Mẫu chuẩn dạng đông khô. Mẫu chuẩn lọ tối thiểu 0,5ml được điều chế từ máu toàn phần của con người | 12 |
| 8 | Huyết thanh chuẩn 5 mức HbA1c | Bộ | 5 lọ/bộ | Đóng gói: Bộ ( 5 x 0,5ml) Hóa chất chuẩn dùng cho xét nghiệm HbA1C Thành phần: được điều chế từ hồng cầu người. Mỗi lọ được pha với Dịch pha loãng mẫu trong Hộp hóa chất. Gồm 5 mức được phần biệt bởi các màu khác nhau. Mỗi lọ được hoàn nguyên với tối thiểu 0,5 ml Chất pha loãng mẫu trong bộ sản phẩm | 8 |
| 9 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin, Direct | Hộp | 250ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: acid diazo Dải đo: 0,0086 -20 mg/dL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: HCL Sulphanilic Acid Sodium Nitrite | 2 |
| 10 | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin, Total | Hộp | 250ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: diazotized sulfanilic acid Dải đo: 0,009 -20 mg/dL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: HCL Sulphanilic Acid Sodium Nitrite | 2 |
| 11 | Huyết thanh chuẩn | Lọ | 3ml | Là huyết thanh đông khô của con người, Với hầu hết nồng độ thành phần và hoạt tính trong giới hạn bình thường. Thành phần: Huyết thanh của con người. Phụ gia sinh học. Chất kìm khuẩn. Đạt tiêu chuẩn Iso 13485 | 36 |
| 12 | Huyết thanh kiểm tra mức 2 | Lọ | 5ml | Là huyết thanh đông khô của con người, Với hầu hết nồng độ thành phần và hoạt tính trong phạm vi bất thường. Thành phần: Huyết thanh của con người. Phụ gia sinh học. Chất kìm khuẩn. Đạt tiêu chuẩn Iso 13485 | 36 |
| 13 | Huyết thanh kiểm tra mức 1 | Lọ | 5ml | Là huyết thanh đông khô của con người, Với hầu hết nồng độ thành phần và hoạt tính trong giới hạn bình thường. Thành phần: Huyết thanh của con người. Phụ gia sinh học. Chất kìm khuẩn. Đạt tiêu chuẩn Iso 13485 | 36 |
| 14 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterol | Hộp | 600ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: esterase and oxidase Dải đo: 0,87-700 mg/dL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: PIPES 4-Aminoantipyrin Cholesterol oxidase Cholesterol esterase Peroxidase Phenol | 8 |
| 15 | Hóa chất xét nghiệm CK-MB | Hộp | 50ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: CK activity/CK-M monomer. Dải đo: 1,67-350 mg/dL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần Imidazol buffer D-Glucose NAC Magnesium acetate NADP Hexokinase (microbial) EDTA Anti-human polyclonal CK-M antibody (sheep)inhibition capasity ADP AMP Di(adenozin) pentaphosphate G6PDH (microbial) Creatine phosphate | 16 |
| 16 | Hóa chất xét nghiệm CK-NAC | Hộp | 100ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: The rate of NADH. Dải đo: 1,92- 2000 U/L Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: Imidazole (pH 6.7) Creatine Phosphate ADP AMP NADP N-Acetylcysteine (NAC) Hexokinase (microbial) G6PDH (microbial) Glucose Magnesium acetate EDTA-Na2 Diadenosine Pentaphosphate Chất ổn định không phản ứng và chất độn có natri azide làm chất bảo quản. | 8 |
| 17 | Hóa chất xét nghiệm Creatinine | Hộp | 600ml | Mẫu: huyết thanh/nước tiểu Phương pháp đo: Jaffe Dải đo: 0,014 - 25 mg/dL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: Sodium hydroxide Picric acid | 10 |
| 18 | Hóa chất xét nghiệm CRP | Hộp | 150ml | Đóng gói: Hộp 150ml Dải đo: 0,095- 220mg/L Thành phần: Buffered Biến thể kháng thể kháng CRP đa dòng của dê Sodium azide PEG | 18 |
| 19 | CRP Calibrator | Lọ | 1ml | Hóa chất chuẩn dùng cho xét nghiệm CRP Tiêu chuẩn chất lượng : ISO 13485 Mẫu chuẩn dạng đông khô. Thành phần: Huyết thanh người, sodium azide | 12 |
| 20 | Hóa chất xét nghiệm GGT | Hộp | 250ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: IFCC Dải đo: 1,19-1200 U/L. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: Tris buffer Glycylglycine L-gamma glutamyl 3-carboxy 4-nitroanilide | 18 |
| 21 | Hóa chất xét nghiệm Glucose | Hộp | 600ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: Glucose Oxidase/peroxide Dải đo: 1,34-500 mg/dL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: Glucose Oxidase Peroxidase Aminoantipyrine 4-Chlorophenol Chất ổn định và chất độn không phản ứng Natri Azide | 8 |
| 22 | Hóa chất xét nghiệm HDL CHOLESTEROL DIRECT | Hộp | 400ml | Mẫu: huyết thanh/huyết tương Phương pháp đo: Direct Dải đo: 0,100- 150 mg/dL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: Dextran sulfat MgCL2.6H2O Detergent PEG-Cholesterol oxidase PEG-Cholesterol esterase 4-Aminoantipyrine Peroxidase | 6 |
| 23 | Hóa chất xét nghiệm Triglycerides | Hộp | 600ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: linear, endpoint Dải đo: 0,63- 1000 mg/dL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: ATP 4-Aminophenazone p- chlorophenol GPO Lipoprotein Lipase GK GOOD | 16 |
| 24 | Hóa chất xét nghiệm Urea | Hộp | 500ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: urease/ glutamate dehydrogenase Dải đo: 1,17- 250 mg/dL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: Buffer α-Ketoglutarate Urease GLDH ADP NADH Chất ổn định và chất tẩy rửa | 8 |
| 25 | Hóa chất xét nghiệm URIC Acid | Hộp | 600ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: uricase/peroxidase. Dải đo: 0,063 - 25 mg/dL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: TOOS 4-AAP Uricase Peroxidase Chất ổn định và chất độn không phản ứng. | 4 |
| 26 | Hóa chất rửa máy sinh hóa | Hộp | 1000ml | Thành phần: NaOH Chất hoạt động bề mặt Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | 80 |
| 27 | Hóa chất xét nghiệm Albumin | Hộp | 300ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: Bromcresol green Dải đo: 0,025 - 6 g/dL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: Bromcresol green Succinat Buffer chất hoạt động bề mặt | 2 |
| 28 | Hóa chất xét nghiệm Protein (Total) | Hộp | 300ml | Đóng gói: R:6 x 50 ml Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: Biuret color Dải đo: 0,061- 10 g/dL. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 Thành phần: Sodium Hydroxide Cupric Sulfate Potassium Sodium Tartrate Potassium Iodide | 2 |
| 29 | Hóa chất xét nghiệm LDL | Hộp | 400ml | Mẫu: huyết thanh Phương pháp đo: cholesterol esterase /cholesterol oxidase Dải đo: 0,20- 250 mg/dL Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Thành phần: Detergent Cholesterol esterase Cholesterol oxidase Peroxidase 4-aminoantipyrine TOOS Tris Buffer | 6 |

Phụ lục chi tiết

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 3: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa BA400)

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói tối thiểu | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm a-Amylase Direct | Hộp | 160 ml | Phương pháp: Direct substrate;Dải đo:4.5 - 1300 U/L | 2 |
| 2 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Alanine Aminotransferase ALT/GPT | Hộp | 500 ml | dải đo: 1.6 - 800 U/L , phương pháp đo: IFCC | 12 |
| 3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin | Hộp | 500 ml | dải đo: 1.1 - 70 g/L, phương pháp đo: Bromocresol green | 2 |
| 4 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Aspartate Aminotransferase AST/GOT | Hộp | 500 ml | dải đo: 1.67 - 800 U/L, phương pháp đo: IFCC | 12 |
| 5 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hộp | 250 ml | dải đo: 0.16 - 15 mg/dL, phương pháp đo: DPD | 2 |
| 6 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Hộp | 250 ml | dải đo: 0.201 - 38 mg/dL, phương pháp đo: DICHLOROPHENYL DIAZONIUM | 2 |
| 7 | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người | Hộp | Hộp 5 x lọ | Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người. Thể tích tối thiểu 5ml/ 1 lọ | 5 |
| 8 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 1 | Hộp | Hộp 5 x lọ | Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người. Thể tích tối thiểu 5ml/ 1 lọ | 6 |
| 9 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy có nguồn gốc từ huyết thanh người mức 2 | Hộp | Hộp 5 x lọ | Dạng bột đông khô, thành phần: huyết thanh người. Thể tích tối thiểu 5ml/1 lọ | 6 |
| 10 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol | Hộp | 200 ml | dải đo: 0.008 - 26 mmol/L, phương pháp đo: Cholesterol oxidase/peroxidase | 5 |
| 11 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol HDL Direct | Hộp | 160 ml | Phương pháp: DIRECT;Dải đo:0.048 - 5.18 mmol/L | 15 |
| 12 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm C-Reactive Protein (CRP) | Hộp | 300 ml | Phương pháp: LATEX;Dải đo:1.9 - 150 mg/L | 6 |
| 13 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatine Kinase (CK) | Hộp | 50 ml | dải đo: 9.2 - 1300 U/L, phương pháp đo: IFCC | 12 |
| 14 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatine Kinase-MB (CK-MB) | Hộp | 50 ml | dải đo: 3 -1000 U/L , phương pháp đo: Immunoinhibition | 12 |
| 15 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine | Hộp | 100 ml | dải đo: 2.65 - 1768 µmol/L , phương pháp đo: JAFFÉ | 24 |
| 16 | Chất chuẩn cho xét nghiệm CRP/CRP-hs | Hộp | 1 lọ/hộp | Dạng bột đông khô, chứa huyết thanh người Thể tích tối thiểu 0,5 ml | 6 |
| 17 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose | Hộp | 500 ml | dải đo: 0,0126 -27.5 mmol/L , phương pháp đo: Glucose oxidase/peroxidase | 8 |
| 18 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bình thường | Hộp | 1 lọ/hộp | Dạng bột đông khô, thành phần: máu ly giải hồng cầu từ người. Thể tích tối thiểu 0,5 ml | 8 |
| 19 | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1c mức bệnh lý | Hộp | 1 lọ/hộp | Dạng bột đông khô, thành phần: máu ly giải hồng cầu từ người. Thể tích tối thiểu 0,5 ml | 8 |
| 20 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Hemoglobin A1C-Direct | Hộp | 60 ml | dải đo: 6 - 140 mmol/mol, phương pháp đo: DIRECT | 24 |
| 21 | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm HbA1C Direct | Hộp | Hộp 4 Level x lọ | Dạng bột đông khô, thành phần: máu người. Thể tích tối thiểu 0,5 ml | 8 |
| 22 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Lactate Dehydrogenase (LDH) | Hộp | 200 ml | dải đo: 6.2 - 1500 U/L, phương pháp đo: IFCC | 1 |
| 23 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein (Total) | Hộp | 500 ml | dải đo: 4.6 -150 g/L, phương pháp đo: Biuret | 2 |
| 24 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglycerides | Hộp | 600 ml | Phương pháp: Glycerol phosphate oxidase/peroxidase;Dải đo:0.067 - 6.78 mmol/L | 5 |
| 25 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea | Hộp | 600 ml | Phương pháp: Urease / Glutamate dehydrogenase;Dải đo:3.69 - 300 mg/dL | 6 |
| 26 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid | Hộp | 600 ml | Phương pháp: Uricase / peroxidase;Dải đo:18.5 - 1487 μmol/L | 3 |
| 27 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm y-Glutamyltransferase (y-GT) | Hộp | 300 ml | Phương pháp: IFCC;Dải đo:3.07 - 600 U/L | 15 |
| 28 | Bộ phận phản ứng | Hộp | Hộp 10 chiếc | Vật liệu: Nhựa methacrylate | 4 |

Phụ lục chi tiết

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 4: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích điện giải 3 thông số ISE 3000)

| STT | Tên hoá chất | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói tối thiểu | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải | Lọ | 30ml | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm điện giải, có giá trị các thông số Na+, K+, Cl-, Ca++, Ph. Thành phần: Organic Buffer <0.1%, Inorganic salts <2.0 %, Preservative <0.05% | 12 |
| 2 | Bộ hóa chất dùng cho máy phân tích điện giải 3 thông số | Hộp | Hộp 1 bình (Waste,StdA:650ml;StdB:350ml) | Dùng trong xét nghiệm xác định nồng độ Na, K, Cl trong mẫu huyết thanh trên máy SFRI ISE 3000. Thành phần: Buffer < 0.1%, Inorganic salts < 3,0%, Preservative < 0.05% | 24 |
| 3 | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải | Lọ | 30ml | Dung dịch hiệu chuẩn được dùng cho máy phân tích điện giải của hãng SFRI. Thành phần: Organic buffer < 0.1%, Inorganics salts < 2,0%, Preservative < 0.05% | 4 |
| 4 | Dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Lọ | 30ml | Dung dịch rửa dùng cho các máy điện giải ISE của hãng SFRI. Thành phần: Hypochlorite de sodium < 0,1%, Surfactant < 1,0%, Conservateurs < 0,05 | 12 |
| 5 | Dung dịch rửa điện cực Na cho máy phân tích điện giải | Lọ | 30ml | Dung dịch bảo dưỡng điện cực Natri. Thành phần: Sodium fluorite < 1 % | 4 |
| 6 | Dịch châm điện cực Kali cho máy phân tích điện giải | Lọ | 30ml | Dung dịch nạp điện cực Kali cho các máy phân tích điện giải ISE của hãng SFRI. Thành phần: Buffer < 0.5%, Potassium salts < 6% | 2 |
| 7 | Dịch châm điện cực pH, Natri, Clo cho máy phân tích điện giải | Lọ | 30ml | Dung dịch nạp các điện cực Na, Cl và pH của các máy phân tích điện giải ISE của hãng SFRI. Thành phần: Buffer < 0.5%, Inorganic salts < 8% | 2 |
| 8 | Dịch châm điện cực tham chiếu cho máy phân tích điện giải | Lọ | 30ml | Dung dịch nạp điện cực tham chiếu cho các máy phân tích điện giải ISE của hãng SFRI. Thành phần: Buffer < 0.5%, Inorganic salts < 6% | 2 |

Phụ lục chi tiết

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 5: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch Access 2)

| STT | Danh mục | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói tối thiểu | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Định lượng Free T3 | Hộp | 100test | Phạm vi phân tích: 0,88–30 pg/mL [1,4–46 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 | 20 |
| 2 | Chất chuẩn Free T3 | Hộp | 6x2.5mL | Thành phần: S0: Dung dịch đệm HEPES, protein (bò), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,5% ProClin 300. S1,S2,S3,S4,S5: Dung dịch đệm HEPES, protein (bò), chất hoạt tính bề mặt, T3, < 0,1% NaN3 và 0,5% ProClin 300 | 2 |
| 3 | Định lượng Free T4 | Hộp | 100 test | Phạm vi phân tích: 0,25–6 ng/dL [3,2–77,2 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% | 20 |
| 4 | Chất chuẩn Free T4 | Hộp | Hộp 6x2.5mL | Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/dL (0 pmol/L) thyroxine. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroxine tự do trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 3 và 6 ng/dL (xấp xỉ 6,4, 12,9, 25,7, 38,6 và 77,2 pm | 2 |
| 5 | Giếng phản ứng dùng cho máy Access 2 | Hộp | 1500 cái/ hộp | Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL | 8 |
| 6 | Cơ chất phát quang | Hộp | Hộp 4x130mL | Thành phần: Dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt | 8 |
| 7 | Dung dịch kiểm tra máy | Hộp | Hộp 6x4mL | Thành phần: Phosphatase kiềm, 1% albumin huyết thanh bò (BSA), 0,25% ProClin 300, < 0,1% natri azit | 1 |
| 8 | Định lượng Total T3 | Hộp | Hộp 100test | Phạm vi phân tích: 0,1 - 8 ng/mL (0,2–12,3 nmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Liên hợp photphataza kiềm kháng T3 đơn dòng ở chuột (bò) và các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung địch đệm TRIS có | 20 |
| 9 | Chất chuẩn Total T3 | Hộp | Hộp 6x4mL | Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ chứa 0 ng/mL (nmol/L) Triiodothyronine. S1, S2, S3, S4, S5: Triiodothyronine ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 4 và 8 ng/mL (0,8, 1,5, 3,1, 6,1 và 12,3 nmol/L) trong huyết thanh người | 2 |
| 10 | Định lượng TSH (3rd IS) | Hộp | Hộp 200test | - Phạm vi phân tích: 0,005–50 µIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH ở người đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề | 10 |
| 11 | Chất chuẩn TSH (3rd IS) | Hộp | Hộp 6x2.5mL | Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 µIU/mL (mIU/L) hTSH S1,S2,S3,S4,S5: Xấp xỉ 0,05, 0,3, 3, 15 và 50 µIU/mL (mIU/L) hTSH, trong chất nền đệm BSA có chất hoạt độ | 2 |
| 12 | Dung dịch rửa dùng cho máy Access 2 | Hộp | Hộp 4x1950mL | Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, < natri azit 0,1% và < 0,05% khối lượng phản ứng của: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-isothiazolin-3-một (3:1). | 20 |
| 13 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Bình | Bình 1gallon | Thành phần chính: Acid hữu cơ. | 1 |
| 14 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Bình | Bình 1L | Thành phần: KOH 1-5% | 1 |
| 15 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 1 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Lọ | Lọ 1x5mL (Hộp 6x5ml) | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 8 |
| 16 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Lọ | Lọ 1x5mL (Hộp 6x5ml) | Chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 8 |
| 17 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3 (có giá trị cho cả các xét nghiệm chỉ tố khối u) | Lọ | Lọ 1x5mL (Hộp 6x5ml) | chất kiểm chứng dạng lỏng, được chuẩn bị từ huyết thanh người. Các mức nồng độ của các chất phân tích được điều chỉnh với hóa chất tinh khiết và các chế phẩm từ mô/dịch cơ thể người. | 8 |
| 18 | Cốc đựng mẫu dùng cho máy phân tích miễn dịch dòng Access | Túi | Túi 1000 cái | Thành phần: Polystyrene | 1 |
| 19 | Ống lấy mẫu 2.5 mL | Túi | Túi 100 cái | Chất liệu: nhựa Polypropylene. Chiều cao: 3.8 cm, đường kính ngoài: 1.7 cm, đường kính đáy: 1.2 cm | 1 |

Phụ lục chi tiết

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 6: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm đông máu Sysmex CA620)

| STT | Tên hoá chất | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói tối thiểu | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoá chất rửa có tính kiềm cho máy đông máu tự động | Hộp | 1x50ml | Thành phần: Sodium hypochlorite 1.0% (có sẵn clo) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 1x50ml | 24 |
| 2 | Hoá chất rửa có tính acid cho máy đông máu tự động | Hộp | 1x500ml | Thành phần: Hydrochloric acid 0.16% Non-inoic surfactant 0.50% Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 1x500ml | 2 |
| 3 | Giếng phản ứng | Hộp | 3000 ống/hộp | - Ống phản ứng được dùng để đựng mẫu và hóa chất trên các máy phân tích đông máu Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 3000 ống/hộp | 2 |
| 4 | Cup đựng hóa chất dùng cho máy đông máu CA | túi | 100 cái/1 túi | Cốc chứa mẫu dùng tách chiết huyết tương, vật liệu hiệu chuẩn, kiểm chuẩn hoặc hóa chất có thể được sử dụng trên các dòng máy của Sysmex. Thể tích 4ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 100 cái/1 túi | 2 |
| 5 | Huyết tương kiểm chuẩn trong dải điều trị | Hộp | 10x1ml | Huyết tương kiểm chuẩn trong giới hạn bình thường của các xét nghiệm đông máu. (trong đó có PT, APTT, Fibrinogen) Đóng gói dạng đông khô, có nguốn gốc từ huyết tương người chống đông citrat Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 10x1ml | 9 |
| 6 | huyết tương kiểm chuẩn trong dải điều trị | Hộp | 10x1ml | Huyết tương kiểm chuẩn cho các xét nghiệm đông máu trong giới hạn từ giữa đến cao của giới hạn điều trị trong chống đông đường uống (trong đó có PT, APTT) Đóng gói dạng đông khô, có nguồn gốc từ huyết tương người chống đông citrat Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 10x1ml | 9 |
| 7 | Hoá chất định lượng Fibrinogen trong huyết tương | Hộp | 10 x1 ml | Hoá chất định lượng Fibrinogen trong huyết tương, dạng bột đông khô Thành phần chứa thrombin có nguồn gốc từ bò khoảng 100 IU/ml Tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hoá chất tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Quy cách: 10 x1 ml | 12 |
| 8 | Dung dịch CaCl2 | Hộp | 10 × 15 ml | Dung dịch calcium chloride 0.025 mol/L, dạng lỏng Tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hoá chất tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Quy cách: 10 x 15ml | 2 |
| 9 | Dung dịch đệm cho xét nghiệm Fibrinogen | Hộp | 10x15ml | Dung dịch đệm cho xét nghiệm Fibrinogen Đóng gói dạng lỏng, thành phần gồm sodium barbital ≥ 2.84 x 0,01M trong sodium chloride ≥1.25 x 0.1M, pH 7.35 ± 0.1 Tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hoá chất tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Quy cách: 10x15ml | 2 |
| 10 | Hoá chất để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần | Hộp | 10x2ml | Hoá chất để xác định thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT) Thành phần chứa phosphatide chiết xuất từ đậu nành tinh khiết và từ cellphaline não thỏ với axit ellagic nồng độ 1.0 x 10-4 M, chất đệm, chất ổn định, chất bảo quản hoặc tương đương Ổn định sau mở nắp trong 7 ngày Tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hoá chất tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Quy cách: 10x2ml | 3 |
| 11 | Hoá chất đo thời gian prothrompin | Hộp | 10x4ml | Thuốc thử đông khô, kết hợp với yếu tố mô tái tổ hợp ở người và phospholipids tổng hợp (thromboplastin), ion Canxi, phức hợp heparin trung hòa, dung dịch đệm, chất ổn định (BSA: albumin huyết thanh bò). Tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hoá chất tự động. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Quy cách: 10x4ml | 3 |
| 12 | Hoá chất để xác định thời gian thrombin | Hộp | 10 x 5ml Thrombin Reagent + 1 x 50ml Buffer Solution | Hoá chất để xác định thời gian thrombin, dạng bột đông khô Thành phần chứa thrombin bò ≥1.5 IU/ml và albumin bò Tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hoá chất tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Quy cách: 10 x 5ml Thrombin Reagent + 1 x 50ml Buffer Solution | 3 |
| 13 | Hóa chất chuẩn | Hộp | 10x1ml | Hoá chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm đông máu và tiêu sợi huyết dạng bột đông khô chứa thành phần có nguồn gốc từ người Tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hoá chất tự động Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE Quy cách: 10x1ml | 2 |
| 14 | Chất chuẩn dải bệnh lý cho các xét nghiệm đông máu | Hộp | 10x1ml | Dạng đông khô, không chứa chất bảo quản, có nguồn gốc từ người Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách:10x1ml | 2 |

Phụ lục chi tiết

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 7: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học Sysmex XN330 và máy xét nghiệm huyết học XN550)

| STT | Tên hoá chất | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói tối thiểu | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dung dịch pha loãng | Thùng | ≥20 lít | Là hoá chất dùng để đo số lượng và kích cỡ của hồng cầu và tiểu cầu bằng việc tập trung năng lượng thủy động, có thể dùng kết hợp với chất ly giải để xác định nồng độ huyết sắc tố (hemoglobin), và dùng để phân tích nồng độ huyết sắc tố (hemoglobin). Thành phần: Sodium chloride 0.7%; Tris buffer 0.2%; EDTA-2K 0.02% tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hoá chất tự động qua đầu đọc barcode. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 120 |
| 2 | Hóa chất nhuộm các tế bào bạch cầu | Hộp | ≥ 84 ml | Được sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu: neutrophils, lymphocytes, eosinophils, monocytes Thành phần: Polymethine 0.002 %, Methanol 3.0 %, Ethylene glycol 96.9 % Tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hoá chất tự động Bảo quản: chưa mở nắp ổn định 12 tháng kể từ ngày sản xuất và được bảo quản ở nhiệt độ 2-35°C ở nơi tối. Khi đã mở nắp và gắn trên máy, ổn định trong 90 ngày. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | 15 |
| 3 | Dung dịch ly giải đếm số lượng bạch cầu | Hộp | ≥5 lít | Là hóa chất ly giải dùng cho máy phân tích huyết học tự động, dùng để đếm số lượng và tỷ lệ phần trăm bạch cầu trung tính, bạch cầu lympho, bạch cầu mono, và bạch cầu ưa axit. Thành phần: Organic quaternary ammonium salts 0.07%, Nonionic surfactant 0.17% Tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hoá chất tự động Ổn định sau mở nắp 90 ngày Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA | 30 |
| 4 | Hóa chất xác định nồng độ huyết sắc tố trong mẫu máu | Hộp | ≥ 1,5 lít | Thuốc thử xác định nồng độ hemoglobin trong máu trên các máy xét nghiệm huyết học tự động. Thành phần: Sodium lauryl sulfate 1.7 g/L Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 | 20 |
| 5 | Dung dịch kiềm mạnh rửa hệ thống | Hộp | ≥80ml | Được sử dụng như một chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh để loại bỏ các thuốc thử ly giải, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy xét nghiệm huyết học. Thành phần: Sodium Hypochlorite (có chứa clo tỷ lệ 5,0%). tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hoá chất tự động qua đầu đọc barcode. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Xuất xứ: G7 | 12 |
| 6 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 1 | Lọ | ≥ 3 ml | Được sử dụng như vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm công thức máu toàn phần (CBC), bách phân các thành phần bạch cầu, và hồng cầu lưới (RET) trên dòng máy xét nghiệm huyết học XN330, XN550, XN1000... Pha loãng, ly giải, rửa, nhuộm, chất chuẩn cùng trên một hệ thống huyết học Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu đã được ổn định, bạch cầu, và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản Tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hóa chất tự động qua đầu đọc barcode. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Xuất xứ: G7 | 18 |
| 7 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 2 | Lọ | ≥ 3 ml | Được sử dụng như vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm công thức máu toàn phần (CBC), bách phân các thành phần bạch cầu, và hồng cầu lưới (RET) trên dòng máy xét nghiệm huyết học XN330, XN550,... Pha loãng, ly giải, rửa, nhuộm, chất chuẩn cùng trên một hệ thống huyết học Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu đã được ổn định, bạch cầu, và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản Tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hóa chất tự động qua đầu đọc barcode. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Xuất xứ: G7 | 18 |
| 8 | Chất chuẩn máy xét nghiệm huyết học mức 3 | Lọ | ≥ 3 ml | Được sử dụng như vật liệu kiểm soát cho xét nghiệm công thức máu toàn phần (CBC), bách phân các thành phần bạch cầu, và hồng cầu lưới (RET) trên dòng máy xét nghiệm huyết học XN330, XN550, XN1000... Pha loãng, ly giải, rửa, nhuộm, chất chuẩn cùng trên một hệ thống huyết học Thành phần: bao gồm tế bào hồng cầu đã được ổn định, bạch cầu, và tiểu cầu ở người được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản Tem nhà sản xuất có mã vạch nhận diện hóa chất tự động qua đầu đọc barcode. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 Quy cách: 1x3ml Xuất xứ: G7 | 18 |

Phụ lục chi tiết

(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 2 tháng 12 năm 2024 Phần 8: Hóa chất sử dụng cho máy phân tích điện giải Exias)

| STT | Tên hoá chất | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói tối thiểu | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ xét nghiệm định lượng 6 thông số điện giải | Hộp | 300 test/hộp | là một tiêu hao được sử dụng kết hợp với Máy phân tích điện giải, để định lượng các chất điện giải Natri (Na+), Kali (K+), Canxi ion hóa (Ca2+) và Clorua (Cl-) cũng như pH và Hematocrit (Hct) trong máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu chưa pha loãng và các dịch cơ thể khác của người. | 20 |
| 2 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 6 thông số điện giải | Ống | 2.5ml/ống | - Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng 6 thông số điện giải- dùng để theo dõi hiệu suất của máy xét nghiệm điện giải. - Thành phần: gồm dung dịch đệm chứa các chất điện giải (Na+, K+, Cl-, Ca2+). Có 3 mức có sẵn, với nồng độ tương ứng trong phạm vi phân tích lâm sàng. | 240 |
| 3 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 6 thông số điện giải | Ống | 2.5ml/ống | - Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 6 thông số điện giải- dùng để theo dõi hiệu suất của máy xét nghiệm điện giải. - Thành phần: gồm dung dịch đệm chứa các chất điện giải (Na+, K+, Cl-, Ca2+). Có 3 mức có sẵn, với nồng độ tương ứng trong phạm vi phân tích lâm sàng. | 240 |
| 4 | Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng 6 thông số điện giải | Ống | 2.5ml/ống | - Vật liệu kiểm soát mức 3 xét nghiệm định lượng 6 thông số điện giải- dùng để theo dõi hiệu suất của máy xét nghiệm điện giải. - Thành phần: gồm dung dịch đệm chứa các chất điện giải (Na+, K+, Cl-, Ca2+). Có 3 mức có sẵn, với nồng độ tương ứng trong phạm vi phân tích lâm sàng. | 240 |